## Lapas1
| Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Geležies kiekis (A) µg/l | Koliforminių bakterijų sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Kvapo slenksis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Spalva mg/l Pt | pH vertė (A) | Bromatas | Chlorido kiekis | Fluorido kiekis | Nitrato kiekis | Sulfato kiekis | Aliuminio kiekis | Arseno kiekis | Boro kiekis | Chromo kiekis | Kadmio kiekis | Mangano kiekis | Natrio kiekis | Nikelio kiekis | Seleno kiekis | Stibio kiekis | Vario kiekis | Švino kiekis | 1,2-dichlorateno kiekis | Bromdichlormetano kiekis | Bromdichlormetano, Bromoformo, Chloriformo ir Dibromchlormetano suma | Bromoformo kiekis | Chloroformo kiekis | Dibromchlormetano kiekis | Tetrachlorteno kiekis | Trichloreteno kiekis | Akrilamidas | Aldrino kiekis | Dieldrino kiekis | Heptachlor-epoksido kiekis | Heptachloro kiekis | Kiti pesticidai | Pesticidų suma | Amonio kiekis | Benz(a)pireno kiekis | Benz(b)fluoranteno kiekis | Benz(ghi)perileno kiekis | Benz(k)fluoranteno kiekis | Daugiaciklių aromatinių angliavandenių suma | Inden(1,2,3-cd)pireno kiekis | Benzenas | Cianidai | Epichlorhidrinas | Gyvsidabrio kiekis | Nitritų kiekis | Permanganato indeksas | Vinilo chloridas | Žarninių enterokokų skaičius
Lietuvos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 4 | 200 | 0 | 0 | 100 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 2500 | 30 | 6.5 - 9.5 | 10 | 250 | 1.5 | 50 | 250 | 200 | 10 | 1 | 50 | 5 | 50 | 200 | 20 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | [5 empty] | 10 | 10 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  | 1 | 50 | 0.1 | 1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0
Pasvalys,,Pieno žvaigždės'' Mūšos 14 | <0,2 | 2.74 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 492 | <2 | 7.6
Pasvaliovaikųdarželis "Eglutė" mok Liep | 3.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 505 | <2 | 7.5
Pasvalys, labdaros valgykla | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 518 | 3 | 7.5
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | 0.5 |  | <1 | <1 | <12 | priimtinas | priimtinas | 498 | 0.2 | 7.7 | <2,00 | 7.5 | 0.32 | <1,2 | 21.3 | 1.2 | <2,8 | 0.31 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 18.6 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.4 |  | <1
Pasvalys, Taikos 17-23, daugiabutis | <0,2 | 1.86 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 489 | <2 | 7.6
Pasvalio ligoninė | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 490 | <8 | 7.6
Pasvalys, paslaugų ir užimtumo ce | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 519 | <2 | 7.5
Pasvalys, Taikos 17, daugiabutis |  |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 496 | <2 | 7.6
Pasvalio vaikų darželis mokykla Liepaitė | 0.3 | 10.1 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 496 | <2 | 7.8 | <2 | 8.1 | 0.32 | <1,2 | 19 | 24.1 | <2,8 | 0.27 | <0,42 | 0.35 | 0.81 | 17 | 0.77 | <2,9 | ,1,5 | <0,001 | <0,002 | <0,1 | <0,6 | <07 | <0,5 | <07 | <06 | <05 | <0,6 | <0,6 | <0,020 | <0,020 | <0,03 | <0,17 | <0,056 | <0,056 | <2,8 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <0,6 | <0,10 | <0,025 | <0,08 | 0.8 | <0,10 | <1
Pasvalys, gyv.namas Ežero 37-2 | 0.2 | 0.0182 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 480 | <2 | 7.5
Joniškėlio mokykla | [10 empty] | <2,00 | 9.4 | 0.32 | <1,2 | 42.1 | 12.4 | 3.99 | 0.39 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 23.3 | 2.24 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.2 |  | <1
Joniškėlio labdaros valgykla | 0.3 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 563 | <2 | 7.6
Joniškėlio vaikų darželis | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 550 | <2 | 7.5
Joniškėlio ligoninė | 0.2 | 14.3 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 1495 | 6 | 7.4
Joniškėlio mokykla | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 563 | <2 | 7.8
Kybūriai, Ratkūnų 10 | [10 empty] | <1,0 | 17.8 | 0.26 | <1,2 | 36.5 | 6.32 | <2,8 | 0.21 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 24.9 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.005 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.3 | <1,0 | <1
Kybūriai, Ratkūnų 10 | <02 | 5.27 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 570 | <2 | 7.6
Kybūriai, Ratkūnų 22 | 0.2 | 30.8 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 540 | <2 | 7.6
Kybūriai, Majėnų 10 | <0,2 | 11.8 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 558 | <2 | 7.7
Kybūriai, Bažnyčios 8 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 560 | 3 | 7.7
Pajiešmeniai,gyv.namas Rožių g,2 | [10 empty] | <1,0 | 26.4 | 0.4 | <1,2 | 23.7 | <1,7 | <2,8 | 0.3 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 26.2 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.007 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,21 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <05 | <0,025 | <0,03 | 0.3 | <1,0 | <1
Pajiešmeniai, gyv.namas Rožių g.2 | 0.3 |  | <1 | <1 | 36 | priimtinas | priimtinas | 587 | <2 | 7.6
Pajiešmeniai, pagrin. mokykla Sodų g22 | <0,2 | 2.94 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 570 | <2 | 7.7
Paiešmeniai , gyv.namas Vyšnių g.3 | 0.4 |  | <1 | <1 | 26 | priimtinas | priimtinas | 570 | <2 | 7.6
Pajiešmeniai, gyv.namas Taikos g.1 | <0,2 | <1,61 | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 585 | <2 | 7.7
Tetirvinai, gyv. namasLietaus g,1 | [10 empty] | <1,0 | 18.9 | 0.27 | <1,2 | 43.9 | 7.24 | <2,8 | 0.4 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 32.7 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <0,6 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.5 | <1,0 | <1
Tetirvinai, gyv.namas Pievų g. 1 | 0.5 |  | <1 | <1 | 55 | priimtinas | priimtinas | 572 | <2 | 7.7
Tetirvinai, gyv.namas Lietaus g. 12 | <0,2 | 21.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 572 | <2 | 7.6
Tetirvinai, gyv.namas Lapėno g. 16 | 0.2 |  | <1 | <1 | 42 | priimtinas | priimtinas | 568 | 4 | 7.6
Tetirvinai,darželis-mok.Sodžiaus g. 7 | 0.4 | 20.8 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 550 | <2 | 7.7
Nairiai Dvaralauskio g 5 | [10 empty] | <2,00 | 9.4 | 0.32 | <1,2 | 42.1 | 12.4 | 3.99 | 0.39 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 23.3 | 2.24 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <21,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,5 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.2 |  | <1
Nairiai, gyv.namas Sodų g. 2 | 1.4 | 42.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 531 | <2 | 7.6
Nairiai, gyv.namas Parko g. 13 | 0.5 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 552 | 3 | 7.7
Nairiai, gyv.namas Dvaralaukio g.5 | 0.4 | 33.5 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 552 | <2 | 7.7
Nairiai, gyv.namas Sodų g. 4 | 0.3 | 15.2 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 568 | <2 | 7.5
Meškalaukis, gyv. namas Dvaro g 26 | [10 empty] | <2,00 | 8.3 | 0.37 | <1,2 | 27.1 | 22.1 | <2,8 | 0.35 | <0,42 | <0,2 | 7.52 | 18.7 | 0.95 | <2,9 | <1,5 | 0.001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <05 | <07 | <0,6 | <0,05 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.3 |  | <1
Meškalaukis, daugebutis Tėviškėsg, 1a | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 517 | <2 | 7.6
Meškalaukis, gyv.namas Pievų g. 3 | 0.2 | 18.6 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 512 | <2 | 7.7
Meškalaukis, gyv.namas Tėviškės g.24 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 524 | <2 | 7.6
Meškalaukis, gyv.namas Dvaro g. 26 | 0.4 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 530 | <2 | 7.7
Girsūdai, gyv.namas Pasvalio 6 | [10 empty] | <2,0 | 4.6 | 0.4 | <1,2 | 13.8 | 16.7 | <2,8 | 0.19 | <0,42 | <0,2 | 2.76 | 9.43 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.003 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.9 | <1,0 | <1
Girsūdai, gyv.namas Lauko 2 | 0.3 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 443 | 3 | 7.7
Girsūdai, gyv.namas Pasvalio 6 | 0.5 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 454 | <2 | 7.7
Girsūdai, gyv.namas Liepų 6 | 0.3 | 4.1 | <1 | <1 | 64 | priimtinas | priimtinas | 444 | <2 | 7.8
Girsūdai, gyv.namas Šermukšnių 1 | <0,2 | 0.0312 | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 457 | <2 | 7.6
Vaškai, gyv.namas Beržų g. |  |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas
Vaškai, gyv.namas Vilniaus g. | 0.7 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 555 | 2 | 7.6
Vaškai, gyv. namas Stoties g. | 0.2 | 6.12 | <1 | <1 | 1,6 x10 | priimtinas | priimtinas | 569 | 2 | 7.6 | 1 |  |  |  |  | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 0.42 | 0.2 | 0.5 | 24.5 | 0.56 | 2.9 | 1.5 | 0.001 |  |  |  |  | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,<0,03 | <0,023 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,0065 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.6 | <1,0 | <1
Vaškai, mokykla | 1.3 | 20 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 529 | 2 | 7.6
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių
Ustukiai.pagrindinė mok. Parko g. 2 | 0.2 | 1.61 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 469 | <2 | 7.7
Ustukiai, gyv.namas Liepų g. 16 | 0,,3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 470 | <2 | 7.6
Ustukiai, gyv.namas Pirties g.6 | 0.2 | 17.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 573 | <2 | 7.5 | <2,0 | 6.6 | 0.36 | <1,2 | 18.4 | 5.7 | 2.8 | 0.22 | 0.42 | 0.2 | 0.5 | 18.7 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 0.001 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.6 | <1,0 | <1
Ustukiai, gyv.namas Naujoji g. 59 | 0.3 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 478 | <2 | 7.6
Pušalotas, gyv.namas Panevėžio g.34 | 0.2 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 576 | <2 | 7.3
Pušalotas, biblioteka Žemaitės g. 2 | 1 | 78.2 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 564 | <2 | 7.7
Pušalotas gyv.namas Pumpėnų g.7 | 0.5 |  | <1 | <1 | 38 | priimtinas | priimtinas | 580 | 2 | 7.5
Pušalotas, gyv.namas Gagarino g.20 | 0.4 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 585 | 0.2 | 7.6 | <2,00 | 12.5 | 0.28 | <1,2 | 45 | 13.2 | <2,8 | 0.33 | <0,42 | <0,2 | 3.8 | 16.5 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.005 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 |  | <0,021 | <0,056 | <0,05 | <0,05 | <0,007 | <0,13 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <0,6 |  | ,0,025 | <0,03 | 0.4 |  | <1
Mikoliškis gyv. Namas alyvų g. 9 | [10 empty] | <2,00 | 21.3 | 0.31 | <1,2 | 41.8 | 10.8 | <2,8 | 0.31 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 20.1 | 1.67 | <2,9 | <1,5 | 0.003 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 |  | 0.021 | <0,056 | <0,05 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 1
Mikoliškis.Vaikų darž.Šermūkšnių g. 18 | 0.3 | 17.4 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 581 | <2 | 7.7 | [14 empty] | <
Mikoliškis gyv. Namas Alyvų g. 9 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 585 | <2 | 7.5
Mikoliškis, gyv.namas Liepų g. 2 | 0.3 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 596 | <2 | 7.5
Mikoliškis, gyv.namas Alyvų g. 9 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 598 | <2 | 7.7
Talačkoniai, gyv.namas Ąžuolų g.14 | 0.6 | 68.9 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 475 | 2 | 7.7
Talačkoniai, gyv.nama Aureliškių g. 6 | 0.7 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 475 | 2 | 7.7
Talačkoniai, gyv.namas Tiltto g. 9 | 0.7 |  | <1 | <1 | 21 | priimtinas | priimtinas | 491 | 2 | 7.6 | 2 |  |  |  |  | 18 | 2.8 | 0.31 | 0.42 | 0.2 | 3.41 | 15.2 | 1.14 | 2.9 | 1.5 | 0.006 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 |  | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,5 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <<0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <025 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <M0,8 | <1,0 | <1
Talačkoniai, gyv.nama Dagiliškio g. 11 | 1.4 | 0.175 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 489 | 2 | 7.6
Krinčinas, gyv.namas Žalgirio 7 | [10 empty] | <1,0 | 20.3 | 0.33 | <1,2 | 10.9 | 3.42 | <2,8 | 0.3 | <0,42 | <0,2 | 16.4 | 19.4 | 1.93 | <2,9 | <1,5 | 0.006 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | 0.06 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.6 | <1,0 | <1
Krinčinas, pagrindinė mokykla | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 579 | <2 | 7.5
Krinčinas, gyv.namas Šermukšnių 10 | <0,2 | 44.4 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 498 | <2 | 7.7
Krinčinas, gyv.namas Žalgirio 7 | 0.8 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 593 | 2 | 7.6
Krinčinas, gyv.namas Vienažindžio 47 | 0.2 | 22.8 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 576 | <2 | 7.6
Gustoniai, gyv.namas Mūšos 23 | [10 empty] | <2,00 | 18.7 | 0.32 | <1,2 | 106 | 23.1 | <2,8 | 0.42 | <0,42 | <0,2 | 4.7 | 29.6 | 1.19 | <2,9 | <1,5 | 0.004 | <2,4 | <0,1 | <06 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.4 |  | <1
Gustoniai, gyv.namas Mūšos 12 | 0.2 | 14.8 | <1 | <1 | 13 | priimtinas | priimtinas | 722 | <2 | 7.6
Gustoniai, gyv.namas Mūšos 2 | 0.3 |  | <1 | <1 | 36 | priimtinas | priimtinas | 647 | 3 | 7.5
Gustoniai, gyv.namas Mūšos 31 | 0.2 |  | <1 | <1 | 15 | priimtinas | priimtinas | 679 | <2 | 7.5
Gustoniai, gyv.namas Mūšos 23 | 0.4 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 697 | <2 | 7.7
Deglėnai, gyv.namas Pelkių 1 | [10 empty] | <2,00 | 16.6 | 0.28 | <1,2 | 58.4 | 12.7 | <2,8 | 0.35 | <0,42 | <0,2 | 0.74 | 24.8 | 2.24 | <2,9 | <1,5 | 0.006 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.7 |  | <1
Deglėnų gyv.namas Parko 15 | 0.9 | 66.2 | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 589 | <2 | 7.7
Deglėnų gyv.namas Pelkių 17 | 0.9 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 601 | <2 | 7.5
Deglėnų gyv.namas Pelkių 7 | 1.7 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 620 | <2 | 7.7
Deglėnų užimtumo centras | 0.8 |  | <1 | <1 | 25 | priimtinas | priimtinas | 614 | <2 | 7.6
Namišiai, gyv. namas seniunija | [10 empty] | <1 | 21.4 | 0.28 | <1,2 | 52.2 | <1,7 | <2,8 | 0.23 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 27.9 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.8 | <1,0 | <1
Namišiai seniunija | <0,2 | 34.3 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 651 | <2 | 7.6
Namišiai, gyv.namas Naujoji g.3 | 0.7 |  | <1 | <1 | 7.6 | priimtinas | priimtinas | 355 | <2 | 7.6
Namišiai, gyv.namas Žalioji g.8 | <0,2 | 13.1 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 599 | 2 | 7.8
Namišiai, gyv.namas Namišių g.49 | 0.2 | 25.6 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 624 | <2 | 7.6
Kiemėnai, gyv.namas Parko 17 | [10 empty] | <1,0 | 21.9 | 0.33 | <1,2 | 52.1 | <1,7 | <2,8 | 0.24 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 27.8 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.2 | <1,0 | <1
Kiemėnai, gyv.namas Kiemėnų 4 | 0.4 | 28.3 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 574 | <2 | 7.6
Kiemėnai, gyv.namas Vytauto 10 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 601 | 2 | 7.8
Kiemėnai, gyv.namas Parko 17 | 0.2 | 8.57 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 575 | <2 | 7.5
Kiemėnai, gyv.namas Totorkalnio 13 | <0,2 | 11.6 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 596 | 2 | 7.6
Gulbinėnai, gyv.namas Pušų 4 | [10 empty] | <1,0 | 19.3 | 0.29 | <1,2 | 12.3 | 2.78 | <2,8 | 0.25 | <0,42 | <0,2 | 1.65 | 18.6 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.005 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <0,2 | <1,0 | <1
Gulbinėnai, gyv.namas Pušų 4 | 1 |  | <1 | <1 | 16 | priimtinas | priimtinas | 581 | 3 | 7.7
Gulbinėnai, gyv.namas Alyvų 24 | 0.2 | 46.6 | <1 | <1 | 36 | priimtinas | priimtinas | 570 | <2 | 7.7
Gulbinėnai, gyv.namas Beržų 4 | <0,2 | 2.54 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 503 | <2 | 7.8
Gulbinėnai, gyv.namas Beržų 9 | 0.4 |  | <1 | <1 | 17 | priimtinas | priimtinas | 584 | <2 | 7.5
Švobiškis, gyv.namas Gėlių g.6 | 0.5 |  | <1 | <1 | 40 | priimtinas | priimtinas | 539 | 5 | 7.6
Švobiškis, kuitūro namai Kalno g.9 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 522 | <2 | 7.6
Švobiškis, gyv.namas Mūšos g.21 | 0.4 | <1,61 | <1 | <1 | 10 | priimtinas | priimtinas | 514 | <2 | 7.7
Švobiškis, gyv.namas Šiaurės g.4 | 0.4 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 697 | <2 | 7.7 | <2,00 | 18.9 | 0.3 | <1,2 | 108 | 23.4 | 3.8 | 0.4 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 30 | 1.51 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | 3.6 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <0,2 | <1,0 | <1
Saločiai-1,vidurynė mok.Vytauto g.11 | <0,2 | 2.05 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 545 | <2 | 7.8
Saločiai-1, gyv.namas Ąžuolų g.14 | <0,2 | 12.4 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 558 | <2 | <7,7 | <2,00 | 10.4 | 0.31 | <1,2 | 33.7 | <0,01 | <0,0050 | 0.262 | <0,001 | 0.0004 | 0.0005 | 20.5 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,0010 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 1.2 | <1,0 | <1
Saločiai-1, daugiabutis Birutės g.10 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 548 | <2 | 7.6
Saločiai-1, gyv.namas Basanavičiaus g9. | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 563 | <2 | 7.6
Saločiai-2, Parduotuvė Gedimino g.10A | <0,2 | 5.96 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 542 | <2 | 7.8
Saločiai-2, gyv.namas Mūšos g.4 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 545 | <2 | 7.6
Saločiai-2, gyv.namas Liepų g.8 | 0.6 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 558 | <2 | 7.7
Saločiai, gyv.namas Bauskės g.4 | <0,2 | <1,61 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 561 | <2 | 7.7 | <2,00 | 10.5 | 0.26 | <1,2 | 33.9 | <0,01 | <0,0050 | 0.271 | <0,001 | <0,0004 | <0,0005 | 19.7 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | 0.0012 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 1.4 | <1,0 | <1
Daujėnai, gyv.namas Ugnegesių 8 | [10 empty] | <2,00 | 3.6 | 0.29 | <1,2 | 4.4 | 20.1 | <2,8 | 0.21 | <0,42 | 0.64 | 5.48 | 7.69 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.007 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | 3.6 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 1.3 | <1,0 | <1
Daujėnai, gyv.namas Ugnegesių 8 | 0.7 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 521 | <2 | 7.6
Daujėnai, gyv.namas Daujėnėlių 22 | 1.1 | 0.0824 | <1 | <1 | 11 | priimtinas | priimtinas | 523 | 3 | 7.5
Daujėnai, gyv.namas Porijų 13 | 0.5 |  | <1 | <1 | 12 | priimtinas | priimtinas | 508 | 3 | 7.6
Daujėnai, mokykla | 0.2 | 11.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 512 | 3 | 7.6
Daniūnai, gyv.namas Daniūnų g. 1 | [10 empty] | <2,00 | 11.1 | 0.29 | <1,2 | 19.3 | <0,01 | <0,0050 | 0.272 | <0,001 | <0,004 | 0.0293 | 21.3 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | 0.0029 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 |  |  | <0,03 |  | <0,056 | <0,056 | 0.17 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.4 | <1,0 | <1
Daniūnai, vandens kolonėlė | 0.5 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 602 | <2 | 7.5
Daniūnai, gyv.namas Daniūnų g. 1 | 1.9 | 190 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 603 | <2 | 7.7
Daniūnai, vandens kolonėlė | 9.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 612 | <2 | 7.6
Daniūnai, gyv.namas Daniūnų g. 1 | 24.6 | 530 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 563 | <2 | 7.6
Kraštai, gyv.namas Saulės 4 | [10 empty] | <2,00 | 31.7 | 0.32 | <1,2 | 25.3 | <0,01 | <0,0050 | 0.304 | <0,001 | <0,0004 | 0.0006 | 24 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | 0.0032 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.5 | <1,0 | <1
Kraštai, gyv.namas Gamyklos 4 | <0,2 | <1,61 | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 587 | <2 | 7.6
Kraštai, gyv.namas Gamyklos 8 | 0.6 | 55.9 | <1 | <1 | 8 | priimtinas | priimtinas | 592 | <2 | 7.8
Kraštai, gyv.namas Gamyklos 3 | 0.8 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 592 | <2 | 7.6
Kraštai, gyv.namas Miško 3 | 1.6 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 610 | <2 | 7.7
Rauboniai-1, gyv.namas Alyvų g. 13 | 0.3 | 28.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 602 | <2 | 7.8
Rauboniai-1, gyv.namas Alyvų g.1 | <0,2 | 12.1 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 563 | <2 | 7.7 | <2,00 | 28.4 | 0.32 | <1,2 | 25.3 | <0,01 | <0,0050 | 0.267 | <0,001 | <0,0004 | <0,0005 | 22.7 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,0010 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,13 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,025 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.5 | <1,0 | <1
Rauboniai-1, gyv.namas Ažuolpamūšio g.1 | 0.6 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 555 | <2 | 7.7
Rauboniai-1, gyv.namas Taikos g. 2 | 0.5 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 602 | <2 | 7.6
Rauboniai-2, parduotuvė Draugystėsg. 5 | <0,2 | 5.64 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 525 | <2 | 7.6
Rauboniai-2, gyv.namas Beržų g.19 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 545 | <2 | 7.6
Rauboniai-2, gyv.namas Našlėnų g.1 | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 622 | <2 | 7.6
Rauboniai-2, gyv.namas Raudonpamūšio g4. | <0,2 | 13.5 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 560 | <2 | 7.7 | <2,00 | 28 | 0.35 | <1,2 | 24.9 | <0,01 | <0,0050 | 0.265 | <0,001 | <0,0004 | <0,0005 | 22.5 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,0010 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,13 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,025 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.3 | <1,0 | <1
Vilkiškiai, bendruomenės namai | 1 | 76.9 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 508 | 2 | 7.8
Vilkiškiai, gyv.namas Stadijono g. | 1 |  | <1 | <1 | 10 | priimtinas | priimtinas | 511 | 2 | 7.6
Vilkiškiai, gyv.namas Svalios g. | 1.2 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 520 | 2 | 7.6 | 2 |  |  |  |  | 31.5 | 2.8 | 0.22 | 0.42 | 0.47 | 4.28 | 12 | 1.75 | 2.9 | 1.5 | 0.003
Vilkiškiai, gyv.namas Liepų g. | 0.7 | 0.0734 | <1 | <1 | 64 | priimtinas | priimtinas | 524 | 2 | 7.6
Puškoniai, gyv.namas Gėliu g. 7 | <0,2 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 538 | <2 | 7.8 | <0,2 | 24.4 | 0.55 | <1,2 | 29.7 | <0,01 | <0,0050 | 0.301 | <0,001 | <0,0004 | <0,0005 | 24.9 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,0010 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,13 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,025 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.6 | <1,0 | <1
Puškoniai, gyv.namas Naujoji g.3 | <0,2 | 3.16 | <1 | <1 | 38 | priimtinas | priimtinas | 557 | <2 | 7.7
Puškoniai, gyv. Ramužių g. 34 | 0.5 |  | <1 | <1 | 18 | priimtinas | priimtinas | 558 | <2 | 7.6
Puškoniai, gyv. Ramužių g. 20 | 0.7 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 573 | <2 | 7.7
Pumpėnai,gyv. namas Pasvalio g42 | [10 empty] | <2 | 7.2 | 0.33 | <1,2 | 14.7 | 19.2 | <2,8 | 0.23 | <0,42 | 0.64 | 2.26 | 12.6 | 0.85 | <2,9 | <1,5 | 0.0016 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,21 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | 0.05 | <0,007 | <0,13 | 0.006 | <0,008 | <0,0,13 | <0,006 | <25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.6 | <1,0 | <1
Pumpėnai, gyv.namas Dudiškių g30 | 0.3 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 486 | <2 | 7.6
Pumpėnų pagrin. Mokyk.Panevėžio 53 | <2 | 123 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 485 | <2 | 7.7
Pumpėnai, gyv.namas Pasvalio g.42 | 0.7 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 498 | <2 | 7.6
Pumpėnai, gyv.namas Mindaugo g. | <0,2 | 0.029 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 500 | <2 | 7.6
Žadeikiai, gyv.namas Pyvesos g. 10 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 490 | 2 | 7.7
Žadeikiai, gyv.namas Pyvesos g.44 | 0.2 | 0.0083 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 501 | 2 | 7.7
Žadeikiai, gyv. Namas Mokyklos g . 3 | 0.2 | 5.12 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 489 | 2 | 7.7
Žadeikiai , gyv. Namas , Mokyklos g 11 | 0.5 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 503 | 2 | 7.7 | 2 |  |  |  |  | 16.2 | 2.8 | 0.25 | 0.42 | 0.24 | 22.8 | 14.5 | 2.06 | 2.9 | 1.5 | 0.003
Papyvesiai,gyv.namas Adompolio g.14 | [10 empty] | <2,0 | 6.4 | 0.39 | <1,2 | 20 | <1,7 | <2,8 | 0.21 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 21 | <0,56 | <M2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <0,2 | <1,0 | <1,0
Papyvesiai, daugiabutis Krinčino g. 2 | 0.4 | 31.7 | <1 | <1 | 8 | priimtinas | priimtinas | 1493 | <2 | 7.4
Papyvesiai, gyv.namas Adompolio g.14 | <0,2 | 7.35 | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 501 | <2 | 7.7
Papyvesiai gyv namas Senoji g. 1 | 0.4 |  | <1 | <1 | 12 | priimtinas | priimtinas | 1997 | 5 | 7.2
Papyvesiai, gyv.namas Adompolio g.28 | 1 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 495 | <2 | 7.6
Krikliniai, gyv.namas Beržų 13 | [10 empty] | <2,00 | 5.6 | 0,29+ | <1,2 | 8.2 | 18.7 | <2,8 | 0.19 | <0,42 | <0,2 | 5.52 | 9.65 | 2.08 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <0,8 | <1,0 | <1
Krikliniai, mokykla | 0.2 | 9.07 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 494 | 2 | 7.6
Krikliniai, gyv.namas Žalioji 17 | <0,2 | 0.0138 | <1 | <1 | 22 | priimtinas | priimtinas | 508 | <2 | 7.6
Krikliniai, gyv.namas Beržų 13 | 0.5 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 506 | <2 | 7.5
Krikliniai, gyv.namas Miškininkų 3 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 491 | 3 | 7.5
Narteikiai, gyv. Namas Sodų g.6 | [10 empty] | <2,0 | 9.7 | 0.35 | <1,2 | 32.6 | 18.2 | 4.25 | 0.36 | <0,42 | <0,2 | 32 | 23.5 | 1.83 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,0021 | <0,03 | <0,0021 | <0,056 | <0,056 | 0.15 | <0,007 | <0013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.7 |  | <1
Narteikiai gyv. namas Darželio g. 3 | 2 |  | <1 | <1 | 11 | priimtinas | priimtinas | 535 | <2 | 7.6
Narteikiai, mokyklos valgykla | 0.3 | 45.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 525 | <2 | 7.7
Narteikiai, gyv.namas Sodų g.6 | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 541 | <2 | 7.8
Narteikiai vaikų darželis Darželio g 4 | 1.3 |  | <1 | <1 | 14 | priimtinas | priimtinas | 546 | <2 | 7.6
Rinkūnai, mokykla |  |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas
Rinkūnai, gyv.namas Beržų g.6 | 0.6 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 485 | <2 | 7.6 | <2,00 | 3.9 | 0.26 | <1,2 | 10.2 | 16.9 | <2,8 | 0.19 | <0,42 | <0,2 | 2.05 | 8.83 | 1.55 | <2,9 | <1,5 | 0.003 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.9 | <1,0 | <1
Rinkūnai.gyv namas Beržų g 8 | 0.3 | 0.0266 |  |  |  | priimtinas | priimtinas | 483 | <2 | 7.6
Rinkūnai, gyv.namas Ąžuolų g.21 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 474 | <2 | 7.6
Rinkūnai, daugiabutis Mokyklos g.6 | 0.2 | 15.4 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 475 | <2 | 7.7
Dagiai, gyv.namas Baltpamūšio g.5 | [10 empty] | <1,0 | 11 | 0.37 | 0.5 | 55 | 5.93 | <2,8 | 0.12 | <0,42 | 0.45 | <0,5 | 18.9 | 0.76 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.3 | <1,0 | <1
Dagiai, gyv.namas Baltpamūšio g.5 | 0.2 | 8.41 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 569 | <2 | 7.6
Dagiai, gyv.namas Baltpamūšio g. 8 | 0.2 | 28.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 571 | 3 | 7.6
Dagiai, gyv.namas Baltpamūšio g. 20 | 0.54 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 571 | <2 | 7.6
Dagiai, užimtumo centras | 0.2 | 22.4 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 549 | <2 | 7.6
Bajorėliai, gyv. Namas.Bajorėlių g. 6 | [10 empty] | <1,0 | 9.6 | 0.4 | <0,5 | 21 | <1,7 | <2,8 | 0.21 | <0,24 | <0,2 | <2,0 | 19.9 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,06 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | 0.18 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | 0.06 | 0.6 | <1,0 | <1
Bajorėliai,gyv.namas Bajorėlių g. 10 | 20.6 | 172 | <1 | <1 | 56 | priimtinas | priimtinas | 2334 | <2 | 7.1
Bajorėliai, gyv.namas Bajorėlių g.10 | 0.3 | 23.1 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 504 | <2 | 7.6
Bajorėliai, gyv.namas Bajorėlių g.8 | 1.7 |  | <1 | <1 | 1,6x10 | priimtinas | priimtinas | 2457 | 3 | 7.2
Bajorėliai, gyv, namas Bajorėliu g.6 | 5 | 34.5 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 2442 | <2 | 7.2
Saboniai, gyv.namas Pasvalio g.3 | 1.1 | 79.7 | <1 | <1 | 85 | priimtinas | priimtinas | 538 | <2 | 7.7
Saboniai, gyv.namas Tuopų g.24 | 2.2 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 538 | <2 | 7.6
Saboniai, gyv.namas Tuopų g.18 | 0.2 |  | <1 | <1 | 1.2 | priimtinas | priimtinas | 568 | 4 | 7.7
Saboniai, gyv.namas Tuopų g 15 | <0,2 | 15.7 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 651 | <2 | 7.6 | <2,00 | 14.7 | 0.39 | <1,2 | 49.9 | <1,7 | 3.55 | 0.32 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 30 | 1.43 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.6 | <1,0 | <1
Grūžiai, gyv.namas Uoginto 5 | [10 empty] | <1,0 | 17.6 | 0.24 | <1,2 | 35.3 | <1,7 | <2,8 | 0.19 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 24.9 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.5 | <1,0 | <1
Grūžiai, gyv.namas Uoginto 5 | 0.2 | 8.31 | <1 | <1 | 10 | priimtinas | priimtinas | 648 | <2 | 7.6
Grūžiai, gyv.namas Kalno 4 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 579 | 4 | 7.6
Grūžiai, daugiabutis | <0,2 | 3.03 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 575 | 4 | 7.7
Grūžiai, socialinės globos namai | 0.3 | 22.7 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 554 | <2 | 7.7
Nakiškiai.daugiabūtis Liepų g.5 | [10 empty] | <2 | 14.5 | 0.3 | <1,2 | 71.8 | 11.4 | <2,8 | 0.34 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 23.7 | 1.27 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | 0.013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.3 |  | <1
Nakiškiai, daugiabutis Liepų g.5 | 0.3 | 12.7 | <1 | <1 | 42 | priimtinas | priimtinas | 610 | <2 | 7.7
Nakiškiai, daugiabutis Nr. 3 | 0.3 |  | <1 | <1 | 68 | priimtinas | priimtinas | 629 | <2 | 7.6
Nakiškiai, gyv.namas Liepų g 13. | 0.3 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 620 | <2 | 7.5
Nakiškiai daugebutis Liepų g 5 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 635 | <2 | 7.7
Kalnas, gyv.namas Kalno 14 | [10 empty] | <2,00 | 4.8 | 0.32 | <1,2 | 10.8 | 16.8 | <2,8 | 0.23 | <0,42 | <0,2 | 16.3 | 11.4 | 0.91 | <2,9 | <1,5 | 0.001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <0,8 | <1,0 | <1
Kalnas, vaikų darželis | 0.2 | 17.5 | <1 | <1 | 72 | priimtinas | priimtinas | 477 | <2 | 7.7
Kalnas, gyv.namas Kalno 14 | 0.7 |  | <1 | <1 | 55 | priimtinas | priimtinas | 491 | <2 | 7.6
Kalnas, gyv.namas Jurgėnų 11 | <0,2 | 0.0094 | <1 | <1 | 36 | priimtinas | priimtinas | 492 | <2 | 7.6
Kalnas, gyv.namas Dirvonų 1 | 0.4 |  | <1 | <1 | 13 | priimtinas | priimtinas | 478 | <2 | 7.7
Valakėliai , Parduotuvė , Piliakalnio g.3 | 0.4 | 31.2 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 527 | <2 | 7.7
Valakėliai, gyv.namas Piliakalnio g.17 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 470 | <2 | 7.6
Valakėliai, gyv.namas Lėvens g.4 | 0.2 | 13.8 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 724 | <2 | 7.7 | <2,0 | 6.1 | 0.36 | <1,2 | 15.2 | 5.75 | 2.8 | 0.23 | 0.42 | 0.2 | 0.5 | 18.7 | 2.49 | 2.9 | 1.5 | 0.001 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,0013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <<0,025 | <0,03 | 1.2 | <1,0 | <1
Valakėliai, gyv.namas Šimonėlių g.9 | 0.2 | 2.85 | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 483 | 3 | 7.8
Žilpamūšis, mokykla | 0.2 | 17.1 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 558 | 2 | 7.6 | 2 | 24.2 | 0.3 | 1.2 | 29.6 | 0.01 | 0.005 | 0.302 | 0.001 | 0.0004 | 0.0005 | 25 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.1 | [5 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | 0.007 | 0.013 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.006 | 0.25 | 6 | 0.5 | 0.025 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1
Žilpamūšis, gyv.namas Šilo g. 6 | 0.2 | 5.41 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 565 | 2 | 7.7
Žilpamūšis, gyv.namas Šilo g. 20 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 564 | 2 | 7.6
Žilpamūšis, gyv.namas Parko g. 2 | 1.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 583 | 2 | 7.6
Puodžiai, gyv.namas Lauko g. 1 | 0.2 | 9.11 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 565 | <2 | 7.6 | <1,0 | 18.7 | 0.35 | <1,2 | 43.2 | 5.44 | <2,8 | 0.45 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 31.9 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | 0.03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | 0.013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,05 | <0,025 | ,0,03 | 0.4 | <1,0 | <1
Puodžiai, gyv.namas Šermukšnių g. 20 | 0.6 |  | <1 | <1 | 41 | priimtinas | priimtinas | 586 | 4 | 7.7
Puodžiai, gyv.namas Šermukšnių g. 6 | 0.6 | 55.6 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 534 | <2 | 7.6
Puodžiai, gyv.namas Šermukšnių g. 24 | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 555 | 2 | 7.7
Ličiūnai, gyv. Namas. Lazdynų g. 7 | [10 empty] | <2,00 | 10.6 | 0.32 | <1,2 | 4.5 | 20 | <2,8 | 0.2 | <0,42 | 0.45 | 3.07 | 11.7 | 1.21 | <2,9 | <1,5 | 0.004 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <05 | <07 | <06 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 1 | <1,0 | <1
Ličiūnai, gyv.namas Lazdynų g. 12 | <0,2 | 7.17 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 548 | 3 | 7.6
Ličiūnai, gyv.namas Lazdynų g. 7 | 4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 568 | 2 | 7.6
Ličiūnai, gyv.namas Ąžuolų g.10 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 539 | 3 | 7.6
Ličiūnai, gyv.namas Ąžuolų g. 118 | 0.2 | 0.0118 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 501 | 2 | 7.7
Kiemeliai-1, gyv.namas Alyvų 5 | [10 empty] | <2,00 | 8.6 | 0.32 | <1,2 | 12 | 16.1 | <2,8 | 0.24 | <0,42 | <0,2 | 30.8 | 17.7 | 2.39 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.9 | <1,0 | <1
Kiemeliai-1, gyv.namas Girniūnų 1 | <0,2 | 6.32 | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 609 | 3 | 7.7
Kiemeliai-1, gyv.namas Kiemelių 7 | <0,2 | 0.0159 | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 454 | <2 | 7.6
Kiemeliai-1, gyv.namas Smėlio 11 | 0.3 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 559 | 3 | 7.7
Kiemeliai-1, gyv.namas Alyvų 5 | 0.7 |  | <1 | <1 | 13 | priimtinas | priimtinas | 497 | <2 | 7.6
Kiemeliai-2, gyv.namas Sodų 6 | [10 empty] | <2,00 | 13.4 | 0.31 | <1,2 | 10.7 | 16.1 | <2,8 | 0.25 | <0,42 | 0.42 | <0,5 | 17.9 | 1.82 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | <0,8 | <1,0 | <1
Kiemeliai-2, gyv.namas Diliauskų 11 | 0.3 | 27.9 | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 490 | 2 | 7.7
Kiemeliai-2, gyv.namas Alyvų 2 | 0.4 |  | <1 | <1 | 13 | priimtinas | priimtinas | 488 | <2 | 7.7
Kiemeliai-2, gyv.namas Smėlio 6 | <0,2 | 0.086 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 453 | <2 | 7.6
Kiemeliai-2, gyv.namas Sodų 6 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 575 | <2 | 7.6
Pervalkai, gyv.namas Ežero g. 15 | 0.2 | 24.8 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 467 | <2 | 7.7
Pervalkai, gyv.namas Krivicko g.24 | <0,2 | 15.4 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 576 | <2 | 7.5 | <1,0 | 17.7 | 0.32 | <1,2 | 37.5 | <1,7 | <2,8 | 0.23 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 26 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.002 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,06 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <<0,025 | <0,03 | <0,2 | <1,0 | <1
Pervalkai, gyv.namas Alyvų g.6 | 0.9 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 549 | 7 | 7.7
Pervalkai, gyv.namas Kaštonų g.3 | <0,2 | 8.38 | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 476 | 4 | 7.7
Lavėnai, daugiabutis Lavėnų 5 | [10 empty] | <2,00 | 16.8 | 0.34 | <1,2 | 27.1 | 12.4 | <2,8 | 0.29 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 17 | 1.43 | <2,9 | <1,5 | 0.003 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | <0,2 |  | <1
Lavėnai, soc. globos namai | 0.3 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 545 | <2 | 7.4
Lavėnai, daugiabutis Lavėnų 5 | 0.4 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 561 | <2 | 7.7
Lavėnai, daugiabutis Nr. 1 | 0.3 | 22 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 539 | <2 | 7.7
Lavėnai, gyv.namas Lavėnų 2B | 0.5 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 562 | <2 | 7.5
Norgėlai, gyv namas Beržų g. 11 | [10 empty] | <2,0 | 18.5 | 0.27 | <1,2 | 63.7 | 12.8 | <2,8 | 0.36 | <0,42 | <0,2 | <0,5 | 25.2 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | 0.001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 |  | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 |  | <0,025 | <0,03 | 0.2 |  | <1
Norgėlai gyv. namas Šermūkšnių g14 | 0.6 |  | <1 | <1 | 14 | priimtinas | priimtinas | 625 | <2 | 7.5
Norgėlai, gyv.namas Beržų g. 11 | 0.7 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 632 | <2 | 7.6
Norgėlai, bendruom. namai Ryto g30 | 7 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 613 | <2 | 7.6
Norgėlai, gyv.namas Parko g.16 | 0.3 | 21.8 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 606 | <2 | 7.6
Kubiliūnai, gyv.namas Naujoji 3 | [10 empty] | <2,00 | 7.4 | 0.37 | <1,2 | 34.7 | <0,01 | <0,0050 | 0.194 | <0,001 | <0,0004 | 0.0013 | 16.1 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | 0.0031 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.2 | <1,0 | <1
Kubiliūnai, gyv.namas Parko 1 | <0,2 | 4.68 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 519 | <2 | 7.8
Kubiliūnai, gyv.namas Liepkalnio 8 | 0.4 |  | <1 | <1 | 17 | priimtinas | priimtinas | 521 | <2 | 7.5
Kubiliūnai, gyv.namas Kalno 2 | 0.7 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 533 | <2 | 7.7
Kubiliūnai, gyv.namas Naujoji 3 | <0,2 | 4.88 | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 534 | <2 | 7.7
Kurpalaukis, gyv.namas Mokyklos 3 | [10 empty] | <2,00 | 11.2 | 0.27 | <1,2 | 35.1 | <0,01 | <0,0050 | 0.253 | <0,001 | <0,0004 | 0.0244 | 18.7 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | 0.0012 | <0,005 | <0,1 | [5 empty] | <0,5 | <0,6 | <0,05 | [6 empty] | 0.07 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.3 | <1,0 | <1
Kurpalaukis, gyv.namas Kaštonų 8 | 0.5 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 521 | <2 | 7.6
Kurpalaukis, gyv.namas Mokyklos 3 | <0,2 | 5.66 | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 538 | <2 | 7.7
Kurpalaukis, gyv.namas Mokyklos 14 | 0.7 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 536 | <2 | 7.7
Kurpalaukis, gyv.namas Kaštonų 20 | <0,2 | 32.4 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 516 | <2 | 7.9
Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai UAB "Pasvalio vandenys" eksplotuojamose vandenvietėse neviršija HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų normų.
Porijai, gyv.namas Parko 5
Vaškai , Juozapavičiaus g.8 | 0.4 | 26.2 | 1 | 1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 543 | 3 | 7.7
Žadeikoniai , Tujų g 36 parduotuvė | 5.8 | 260 | 1 | 1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 549 | 2 | 7.5
Žadeikoniai , gyv namas , Mokyklos g 8 | 2.4 |  | 1 | 1 | 30 | priimtinas | priimtinas | 571 | 2 | 7.6
Žadeikoniai , gyv. Namas , Tujų g 11 | 8.4 | 259 | 1 | 1 | 1 | priimtinas | priimtinas | 571 | 2 | 7.5
Žadeikoniai , gyv. Namas , Tujų 8 | 1.5 |  | 1 | 1 | 1 | priimtinas | priimtinas | 547 | 4 | 7.6 | 1 | 16 | 0.29 | 0.5 | 28 | 1.7 | 2.8 | 0.23 | 0.42 | 0.73 | 23.9 | 25.6
Porijai, gyv.namas Gervyniū g5 | [10 empty] | <2,00 | 3.2 | 0.28 | 1.2 | 4.4 | 19.6 | <2,8 | 0.18 | <0,42 | 0.23 | 13.1 | 8.06 | 1.85 | <2,9 | <1,5 | 0.021 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,021 | <0,056 | <0,56 | 0.14 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 1.6 | <1,0 | <1
Porijai gyv.namasParkog5 | 4.8 | 640 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 537 | 4 | 7.6
Porijai Daugebutis Orijos g5 | 5.1 | <1 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 540 | 3 | 7.5
Porijai gyv.namas Gervynų g. 5 | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 458 | <2 | 7.7
Porijai gyn. Namas Parko g.4 | 7.9 | 641 | <1 | <1 | <31 | priimtinas | priimtinas | 523 | 2 | 7.6 | [44 empty] | 0.4
Saudogala gyv.namas Saudogalos g19 | [10 empty] | <1 | 13 | 0.25 | <0,5 | 33 | 4.23 | <2,8 | 0.22 | 0.42 | <0,2 | 52.7 | 22.65 | <0,56 | <2,9 | <1,5 | <0,001 | <2,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | 0.6 | <0,05 | <0,021 | <0,021 | <0,03 | <0,0021 | <0,056 | <0,056 | <0,05 | <0,007 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,5 | <0,025 | <0,03 | 0.4 | <1,0 | <1
Saudogala gyv.namas Saudogalos g17 | 4.4 | 469 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 526 | <2 | 7.6
Saudogala gyv. Namas. Alyvų g.23 | 3.3 | 352 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 544 | 2 | 7.6
Saudogala.gyv.namas Saudogalos g.19 | 0.9 | 134 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 543 | <2 | 7.6
Saudogala. Gyv. Namas Alyvų g. 20 | 1.6 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 547 | <2 | 7.6